广西交通职业技术学院学生公寓蓄水式电热水器招标公告

广西交通职业技术学院因学生公寓住宿的需要，拟采购蓄水式电热水器。现面向社会询价，欢迎合格的投标人前来竞标。

一、项目名称：广西交通职业技术学院采购蓄水式电热水器项目

二、项目要求

| 序号 | 货物(服务、工程)名称 | 规格型号 | 参数要求 | 图样 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄水式电热水器 | EC8002-D | 品牌：海尔 规格：EC8002-D 款式：横式 容积（L）：80 能效等级：1级能效 额度电压（V/Hz）：220/50 加热功率（w）：800w/1200w/2000w 额度压力（MPa）0.8 24h能耗系数:0.6 最高温度（℃）:75 热水输出率：70% 加热方式：双管变频加热，三挡可调功率 控制方式：遥控式 内胆材质：金刚三层内胆 产品尺寸：885*475*555 防水等级：IPX4 包装清单：电热水器× 1 安全阀排水管×1 喷头、软管支座×1 混合阀×1 膨胀螺栓×1 膨胀挂钩×2 说明书×1 小件包×1 遥控器×1 |  | 20台 |  |

1、制作及交货期限：中标人签订合同后，3个工作日内完成所有供货和安装工作，并交付使用。（具体日期以合同约定为准）。

2、中标人需严格按照学院提供的规格参数进行供货。

三、投标单位要求

1、须在工商行政管理部门和税务部门登记注册。

2、营业执照中须有本招标项目的经营许可范围。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、近三年内经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

四、报价要求

1、投标报价应包括开具专用票税金、送货、安装、调试等费用。

2、投标方报价应考虑现场环境以及市场变化等暗含的各种因素，合同一但确定，不再另增任何费用。

五、投标文件递交

1、投标提交材料应包括：本单位营业执照副本、单位资质证书副本、授权委托书及介绍信原件、授权委托人身份证复印件、投标报价。以上材料需加盖单位公章。

2、投标需提交书面版本文件并密封加盖单位章印。

3、投标截止日期：请投标人将标书密封盖章后寄（送）于2017年9月 6 日 16 时前交设备处，逾期不受理。

六、联系事项

1、招标人名称：广西交通职业技术学院

2、地址：南宁市兴宁区三塘镇四塘社区四塘街4号物流楼202室

设备处：张健荣：18172335560。